Семінар

Використання енергії сонця для виробітку електроенергії в рамках спеціального пілотування енергоефективної компоненти другої фази Проекту МРГ

Івано-Франківськ, 14-16 жовтня 2015

Досвід Вінницької області

Загальний досвід Вінницької області.

Загалом у Вінницькій області в рамках другої фази Проекту МРГ реалізовано 2-а  МП з використанням енергії сонця для виробітку електроенергії. З них:

- «Інноваційні енергозберігаючі заходи  в ДНЗ «Сонечко» з використанням ВДЕ в  смт.Томашпіль, пл.Ленінського комсомолу, 10, Томашпільського району» МП з встановлення 12-ти  сонячних фотомодулів на покрівлі дитячого закладу.

- «Інноваційні енергоефективні  заходи в ДНЗ «Пролісок» с.Антонівка. Модернізація системи енергопостачання з застосуванням ВДЕ (енергії сонця).  МП з встановлення 12-ти фотомодулів,  а також 2-ох сонячних колекторів на покрівлі дитячого закладу. 
МПП «Інноваційні енергозберігаючі заходи  в ДНЗ «Сонечко» з використанням ВДЕ в  смт.Томашпіль, пл. Ленінського комсомолу, 10, Томашпільського району»

ОГ: «Надія Томашпілля»

Контактна особа від ОГ: Подпонаровська  Галина Іванівна, тел.(097)-025-41-97

Проектувальник: ТОВ «ПБО УКРСПЕЦПРОЕКТ», м.Вінниця,  пров. Немировича Данченка,18      тел. (096)-442-00-00

Підрядник: ТОВ «Українські радіо телекомунікації» м. Житомир.

Технічні деталі:

| Тип сонячної батареї | Тип інвертора |
| --- | --- |
| «LDK 250P-20», 250 Вт, | «Danfoss DLX» |

0пис:

На покрівлі приміщення ДНЗ «Сонечко» розташовано 12-ть фотомудулів  типу «LDK 250P-20» потужністю  250 Вт. Загальна потужність системи складає 3 КВт. Фотоелектрична система використовується для зменшення споживання електричної енергії від електричної мережі та приєднується до найбільш навантаженої фази 220 В існуючого ввідно-розподільчого  щитка. Від ввідно-розподільчого щитка  живеться система освітлення дитячого садка.

Впровадження сонячних фотомодулів  передбачає наступну економію:

- Скорочення електроенергії на внутрішні потреби;

- Скорочення електроенергії на приготування гарячої води  на санітарно-гігієнічні та господарські потреби;

МП «Інноваційні енергоефективні  заходи в ДНЗ «Пролісок» с.Антонівка. Модернізація системи енергопостачання з застосуванням ВДЕ (енергії сонця)»

ОГ: «Добробут і Г»

Контактна особа від ОГ:Слободянюк Людмила Мхайлівна, тел.(098)-631-48-09

Проектувальник: ТОВ «Підприємство «Агропродсоюз», м. Вінниця,

Підрядник: ТОВ «Вінницький облсількомунгосп», м. Вінниця, вул.Келецька, 64,

Технічні деталі:

| Сонячний вакуумний колектор | Тип сонячної батареї | Тип акумулятора | Тип контролера | Тип інвертора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Атмосфера СКВ-А 20» (конденсатор 25 мм AL-N/SS/CU) 20 труб) | «Progeny Solar PS 240S», 240Вт, | «SPb 12-200», 12В, | «Xantrex XW-MPPT» 60 А, 12/24/48 , | Schneider-Xantrex XW», 4,5кВт , 48В |

Опис:

На покрівлі приміщення ДНЗ «Пролісок» розташовано 12-ть фотомудулів  типу «Progeny Solar PS 240S» потужністю  240 Вт. Загальна потужність системи складає 4,5 кВт. Встановлення фотоелектричних модулів  з під’єднанням  їх до електричної мережі 220 В дитячого садка «Пролісок» дозволяє скоротити витрати електроенергії на потреби внутрішнього освітлення, приготування їжі на електроплиті. Економія за рахунок впровадження системи 12-ти             фотомодулів та передачі виробленої електроенергії на власні потреби дитячого садка  складає        2,661 тис. кВт*год/рік.

Крім сонячних фотомодулів на покрівлі встановлено 2-а трубчастих сонячних колектора типу «Атмосфера СКВ-А 20» Сумарна потужність  двох  сонячних  колекторів   2,75 кВт*Год/год. Встановлення сонячних колекторів дає змогу частково покрити теплове навантаження системи гарячого водопостачання та підтримати задану нормативну  температури. Економія електроенергії за рахунок виведення з експлуатації  водонагрівача потужністю 2 кВт та встановлення для потреб гарячого водопостачання трубчастих сонячних колекторів типу «Атмосфера СКВ-А 20» складає 1,320 тис кВт*год/рік.